ООО «Холдинговая компания «РОСХОЛОД»

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.Мамасево, д.1

т/ф.(83631) 4-30-02, тел.(83631) 4-12-85, 4-15-84

Web: www.rosholod.ru  E-mail: rosholod@mаri-el.ru

Шкафы холодильные ТМ «Polair»

корпус герметичный цельнозаливной, по лицензии «Surfrigo» (Италия)

| № п/п | Наименование | Внутр. объём,л | Дверь | Рабочий диапазон t, о С | t окр., оС | Габаритные размеры, мм | Толщина стенки | Фреон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # ШХ-0,5 | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 28 000 |
| 2 | # ШХ-0,5 ДС | 470 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 27 000 |
| 3 | # ШХ-0,5 ДС (нерж.) | 470 | стекло | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 43 000 |
| 4 | # ШХ-0,5 ДСУН | 440 | стекло, замок | +1…+12 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 29 900 |
| 5 | #### ШХ-0,7 | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 36 000 |
| 6 | ШХ-0,7 ДС | 700 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 32 300 |
| 7 | ШХ-0,7 ДС нерж. | 700 | стекло | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 53 000 |
| 8 | ШХ-0,7 ДСН | 700 | стекло | -8…0 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 38 900 |
| 9 | ШХ-1,0 | 1000 | металл | 0…+6 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 40 000 |
| 10 | ШХ-1,0 купе | 1000 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 47 900 |
| 11 | ШХ-1,0 купе УН | 1000 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1405х2070х665 | 40 мм |  | 55 900 |
| 12 | ШХ-1,4 | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 46 000 |
| 13 | ШХ-1,4 купе | 1400 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 49 200 |
| 14 | # ШХ-0,5 нерж. | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 45 900 |
| 15 | # ШХ-0,7 нерж. | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 51 000 |
| 16 | # ШХ-1,0 нерж. | 1000 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 66 300 |
| 17 | ШХ-1,4 нерж. | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 73 400 |
| 18 | ШН-0,7 нерж. | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 | 56 100 |
| 19 | ШН-1,4 нерж. | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 | 74 500 |
| 20 | ШН-0,7 | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 | 44 000 |
| 21 | ШН-0,7 | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-404а | 43 900 |
| 22 | ШН-0,7 нерж. | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-404а | 58 200 |
| 23 | ШН-1,4 | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 | 57 000 |
| 24 | ШН-1,4 | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-404а | 56 500 |
| 25 | ШН-1,4 нерж. | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-404а | 77 200 |
| 26 | ШХК-1,4 (0,7*0,7) | 700\700 | металл | 0…+ 6; -15…-20 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-22 | 72 600 |
| 27 | СМ-105S | 500 | металл | 0…+ 8 | до + 32 | 697х2028х620 | 43 мм | R-134а | 22 000 |
| 28 | СМ-110S | 1000 | металл | 0…+ 8 | до + 32 | 1402х2028х620 | 43 мм | R-134а | 31 000 |
| 29 | СВ-105S | 500 | металл | не выше -18 | до + 32 | 697х2028х620 | 43 мм | R-22 | 36 000 |
| 30 | СВ-110S | 1000 | металл | не выше -18 | до + 32 | 1402х2028х620 | 43 мм | R-22 | 48 000 |

Моноблочные холодильные машины ТМ «Polair»,

по лицензии «Zanotti» (Италия)

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM 109 S | R 22 | -5 … +10 | 3 - 10,5 | 220 | 32 400 |
| MM 111 S | R 22 | -5 … +10 | 4 - 12,5 | 220 | 34 300 |
| MM 113 S | R 22 | -5 … +10 | 6 - 17,5 | 220 | 37 500 |
| MM 115 S | R 22 | -5 … +10 | 7 - 19,8 | 220 | 39 600 |
| MM 218 S | R 22 | -5 … +10 | 9,5 - 25,5 | 220 | 44 400 |
| MM 222 S | R 22 | -5 … +10 | 12 - 32,9 | 380 | 51 100 |
| MM 226 S | R 22 | -5 … +10 | 16 - 40,6 | 380 | 56 600 |
| MM 232 S | R 22 | -5 … +10 | 25,8 - 53 | 380 | 67 700 |
| MB 108 S | R 22 | -20 ...-15 | 2,9 - 6,9 | 220 | 41 500 |
| MB 109 S | R 22 | -20 ...-15 | 3,6 - 9,0 | 220 | 46 500 |
| MB 211 S | R 22 | -20 ...-15 | 6,0 - 13,4 | 220 | 48 200 |
| MB 214 S | R 22 | -20 ...-15 | 7,1 - 15,9 | 380 | 51 100 |
| MB 216 S | R 22 | -20 ...-15 | 9,8 - 21,1 | 380 | 56 600 |

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM 109 SF | R 404a | -5 … +10 | 3,5 - 95 | 220 | 32 400 |
| MM 111 SF | R 404a | -5 … +10 | 4 - 101 | 220 | 34 300 |
| MM 113 SF | R 404a | -5 … +10 | 5,5 - 114 | 220 | 37 500 |
| MM 115 SF | R 404a | -5 … +10 | 6,5 - 126 | 220 | 39 600 |
| MM 218 SF | R 404a | -5 … +10 | 9,7 - 160 | 220 | 44 400 |
| MM 222 SF | R 404a | -5 … +10 | 12,5 - 195 | 380 | 51 100 |
| MM 226 SF | R 404a | -5 … +10 | 15,7 - 210 | 380 | 56 600 |
| MM 232 SF | R 404a | -5 … +10 | 28 - 300 | 380 | 67 700 |
| MB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2 - 5,2 | 220 | 41 500 |
| MB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 7 | 220 | 46 500 |
| MB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 4,7 - 10,7 | 220 | 48 200 |
| MB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 6 - 13,6 | 380 | 51 100 |
| MB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 16,8 | 380 | 56 600 |

Холодильные сплит-системы POLAIR Standart

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряже-ние, В | Цена, руб. |  | Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряже-ние, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 109 S | R 22 | -5 … +10 | 220 | 39 300 |  | SM 109 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 39 300 |
| SM 111 S | R 22 | -5 … +10 | 220 | 41 500 |  | SM 111 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 41 500 |
| SM 113 S | R 22 | -5 … +10 | 220 | 45 000 |  | SM 113 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 45 000 |
| SM 115 S | R 22 | -5 … +10 | 220 | 47 900 |  | SM 115 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 47 900 |
| SM 218 S | R 22 | -5 … +10 | 220 | 53 300 |  | SM 218 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 53 300 |
| SM 222 S | R 22 | -5 … +10 | 380 | 61 400 |  | SM 222 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 61 400 |
| SM 226 S | R 22 | -5 … +10 | 380 | 68 000 |  | SM 226 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 68 000 |
| SM 232 S | R 22 | -5 … +10 | 380 | 78 200 |  | SM 232 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 78 200 |
| SB 108 S | R 22 | -20 ...-15 | 220 | 50 100 |  | SB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 50 100 |
| SB 109 S | R 22 | -20 ...-15 | 220 | 56 300 |  | SB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 56 300 |
| SB 211 S | R 22 | -20 ...-15 | 220 | 58 300 |  | SB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 58 300 |
| SB 214 S | R 22 | -20 ...-15 | 380 | 61 400 |  | SB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 61 400 |
| SB 216 S | R 22 | -20 ...-15 | 380 | 64 900 - Зимний комплект, - Пульт дистанционного управления |  | SB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 64 900 |

Дополнительные опции:

Холодильные сплит-системы POLAIR Professionale

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряжение, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 109 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 43 000 |
| SM 111 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 45 400 |
| SM 113 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 49 300 |
| SM 115 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 52 500 |
| SM 218 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 58 400 |
| SM 222 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 67 300 |
| SM 226 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 74 500 |
| SM 337 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 78 000 |
| SM 342 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 92 000 |
| SB 108 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 54 900 |
| SB 109 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 61 600 |
| SB 211 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 63 800 |
| SB 214 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 67 300 |
| SB 216 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 71 100 |
| SB 328 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 97 000 |
| SB 331 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 106 000 |

Модульные холодильные камеры ТМ «Polair»

сборно-разборные, из заливных сэндвич-панелей, соединение  «шип-паз» из жёсткого ПВХ, по лицензии «Vercos» (Италия)

| № | Наименование | Размеры, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КХН-2,94 | 1360х1360, h=2200, панель 80 | 39 270 |
| 2 | КХН-4,41 | 1360х1960, h=2200, панель 80 | 42 350 |
| 3 | КХН-6,61 | 1960х1960, h=2200, панель 80 | 51 205 |
| 4 | КХН-7,71 | 1960х2260, h=2200, панель 80 | 57 420 |
| 5 | КХН-8,81 | 1960х2560, h=2200, панель 80 | 60 115 |
| 6 | КХН-11,02 | 1960х3160, h=2200, панель 80 | 68 970 |
| 7 | КХН-11,75 | 2560х2560, h=2200, панель 80 | 70 345 |

Цены  на стандартные холодильные  камеры.  По желанию заказчика камеры могут быть изготовлены разными габаритными размерами и различного объёма,  толщина панелей 80 мм и 100 мм. Цены на них указаны в отдельной таблице.

Оборудование изготавливается из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция – пенополиуретан. Оборудование комплектуется компрессорами «Danfoss» (Германия)  и «L’Unite Hermetique» (Франция), электронными блоками управления и фильтрами-осушителями  «Danfoss» (Германия). Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

* - изготавливаются по отдельному заказу.

Цены розничные со склада – г. Волжск, указаны в рублях, включают НДС.

Действительны с 10 ноября 2009 г.

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

Мы торгуем холодом, но с нами тепло!