ООО «Холдинговая компания «РОСХОЛОД»

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.Мамасево, д.1

т/ф.(83631) 4-30-02, тел.(83631) 4-12-85, 4-15-84

Web: www.rosholod.ru  E-mail: rosholod@mаri-el.ru

Шкафы холодильные ТМ «Polair»

корпус герметичный цельнозаливной, по лицензии «Surfrigo» (Италия)

| № п/п | Наименование | Внутр. объём,л | Дверь | Рабочий диапазон t, о С | t окр., оС | Габаритные размеры, мм | Толщина стенки | Фреон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # СМ105-S (ШХ-0,5) | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 28 000 |
| 2 | # DM105-S (ШХ-0,5 ДС) | 470 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 29 000 |
| 3 | # DM105-G # (ШХ-0,5 ДС нерж.) | 470 | стекло | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 43 000 |
| 4 | #### СМ107-S (ШХ-0,7) | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 36 000 |
| 5 | DM107-S (ШХ-0,7 ДС) | 700 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 32 300 |
| 6 | DM107-G (ШХ-0,7 ДС нерж.) | 700 | стекло | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 53 000 |
| 7 | DP107-S (ШХ-0,7 ДСН) | 700 | стекло | -8…0 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-404а | 39 900 |
| 8 | СМ110-S (ШХ-1,0) | 1000 | металл | 0…+6 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 40 000 |
| 9 | DM110Sd-S (ШХ-1,0 купе) | 1000 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 47 900 |
| 10 | СМ114-S (ШХ-1,4) | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 46 000 |
| 11 | DM114Sd-S (ШХ-1,4 купе) | 1400 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 49 200 |
| 12 | # СМ105-G # (ШХ-0,5 нерж.) | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 45 900 |
| 13 | # СМ107-G # (ШХ-0,7 нерж.) | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 51 000 |
| 14 | # СМ110-G # (ШХ-1,0 нерж.) | 1000 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 66 300 |
| 15 | # СМ114-G (ШХ-1,4 нерж.) | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 73 400 |
| 16 | CB107-S (ШН-0,7) | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-404а | 44 000 |
| 17 | CB107-G (ШН-0,7 нерж.) | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-404а | 58 200 |
| 18 | СВ114-S (ШН-1,4) | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-404а | 60 000 |
| 19 | CB114-G (ШН-1,4 нерж.) | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-404а | 77 200 |
| 20 | CC214-S (ШХК-1,4 (0,7*0,7)) | 700\700 | металл | 0…+ 6; -15…-20 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-404а | 72 600 |
| 21 | СВ-105S | 500 | металл | не выше -18 | до + 32 | 697х2028х620 | 43 мм | R-404а | 36 000 |
| 22 | # ВС105-Р # (ШХ-0,5 ДСУН) | 440 | стекло, замок | +1…+12 | до + 40 | 697х2028х620 | 43 мм | R-134 | по запросу |
| 23 | ВС110-Р (ШХ-1,0 купе УН) | 1000 | стекло | +1…+12 | до + 40 | 1405х2070х665 | 43 мм | R-134 | по запросу |
| 24 | BC106-P | 600 | стекло | +1…+12 | до + 40 | 697х2070х730 | 43 мм | R-134 | по запросу |
| 25 | ВС112-Р | 1200 | стекло | +1…+12 | до + 40 | 697х2070х730 | 43 мм | R-134 | по запросу |
| 26 | CV 105-S | 500 | оцин | -5….+5 | до +40 | 697*2028*620 | 43 мм | R-134a | 32 000 |
| 27 | CV 107-S | 700 | оцин | -5…..+5 | до +40 | 697*2028*854 | 43 мм | R-134a | 37 300 |
| 28 | CV 105-G | 500 | нерж | -5…..+5 | до +40 | 697*2028*620 | 43 мм | R-134a | 48 000 |
| 29 | CV 107-G | 700 | нерж | -5….+5 | до +40 | 697*2028*854 | 43 мм | R-134a | 53 500 |

Моноблочные холодильные машины ТМ «Polair»,

по лицензии «Zanotti» (Италия)

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | Напряжение, В | Цена, Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM 109 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 32 400 |
| MM 111 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 34 300 |
| MM 113 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 37 500 |
| MM 115 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 39 600 |
| MM 218 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 48 500 |
| MM 222 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 51 100 |
| MM 226 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 56 600 |
| MM 232 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 75 000 |
| MB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 41 500 |
| MB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 46 500 |
| MB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 48 200 |
| MB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 53 000 |
| MB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 58 000 |

Холодильные сплит-системы POLAIR Standart

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряже-ние, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 109 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 39 300 |
| SM 111 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 41 500 |
| SM 113 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 45 000 |
| SM 115 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 47 900 |
| SM 218 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 | 53 300 |
| SM 222 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 61 400 |
| SM 226 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 68 000 |
| SM 232 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 | 79 700 |
| SM 337 SF | R 404a | -10 … +10 | 380 | 83 000 |
| SM 342 SF | R 404a | -10 … +10 | 380 | 92 000 |
| SB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 50 100 |
| SB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 56 300 |
| SB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 58 300 |
| SB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 61 400 |
| SB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 64 900 |
| SB 328 SF | R 404a | -25 … -15 | 380 | 97 000 |
| SB 331 SF | R 404a | -25 … -15 | 380 | 106 000 |

Дополнительные опции:  Зимний комплект,

пульт дистанционного управления

Холодильные сплит-системы POLAIR Professionale

| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряжение, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 109 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 43 000 |
| SM 111 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 45 400 |
| SM 113 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 49 300 |
| SM 115 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 52 500 |
| SM 218 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 58 400 |
| SM 222 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 67 300 |
| SM 226 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 74 500 |
| SB 108 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 54 900 |
| SB 109 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 61 600 |
| SB 211 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 63 800 |
| SB 214 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 67 300 |
| SB 216 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 71 100 |

Модульные холодильные камеры ТМ «Polair»

сборно-разборные, из заливных сэндвич-панелей, соединение  «шип-паз» из жёсткого ПВХ, по лицензии «Vercos» (Италия)

| № | Наименование | Размеры, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КХН-2,94 | 1360х1360, h=2200, панель 80 | 39 270 |
| 2 | КХН-4,41 | 1360х1960, h=2200, панель 80 | 46 900 |
| 3 | КХН-6,61 | 1960х1960, h=2200, панель 80 | 54 400 |
| 4 | КХН-7,71 | 1960х2260, h=2200, панель 80 | 58 700 |
| 5 | КХН-8,81 | 1960х2560, h=2200, панель 80 | 64 200 |
| 6 | КХН-11,02 | 1960х3160, h=2200, панель 80 | 70 200 |
| 7 | КХН-11,75 | 2560х2560, h=2200, панель 80 | 72 300 |

Цены  на стандартные холодильные  камеры.  По желанию заказчика камеры могут быть изготовлены разными габаритными размерами и различного объёма,  толщина панелей 80 мм и 100 мм. Цены на них указаны в отдельной таблице.

Оборудование изготавливается из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция – пенополиуретан. Оборудование комплектуется компрессорами «Danfoss» (Германия)  и «L’Unite Hermetique» (Франция), электронными блоками управления и фильтрами-осушителями  «Danfoss» (Германия). Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

* - изготавливаются по отдельному заказу.

Цены розничные со склада – г. Волжск, указаны в рублях, включают НДС.

Действительны с 30 июня 2010 г.

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.