ООО «ПОЛАИР-РЕГИОНЫ»

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.Мамасево, д.1

т/ф.(83631) 4-30-02, тел.(83631) 4-12-85, 4-15-84

Web: www.rosholod.ru  E-mail: rosholod@mаri-el.ru

ПРАЙС-ЛИСТ  НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТМ «ПОЛАИР»              ОТ 11.01.2010

| Артикул | Наименование | Цена дилерская, руб. |
| --- | --- | --- |
| 42011013300d | КОМПРЕССОР NL7,3MF (R134a)(с ПЗУ) | 4 270 |
| 42011012200d | КОМПРЕССОР CAE4448Y (R134a)(с ПЗУ) L'UNITE HERM. | 5 730 |
| 42011011300d | КОМПРЕССОР SC 15G (R134a) (с ПЗУ) DANFOSS | 5 840 |
| 2930049d | ЭЛ/ДВИГ. КОНД. ДАО86-10-1,5М c боковыми винтами (L=450, 3гнезд нак с колп) | 360 |
| 2931034d | ТЭН БАТАРЕИ ИСП. Р=300ВТ (L пров.=700мм, 2 штыр. нак. с колпачками) | 350 |
| 2931001d | ТЭН БАТАРЕИ ИСП. Р=500 ВТ ШН-1,4Э (L пров.= 1500, 2 штыр. нак. с колпачками) | 480 |
| 2931002d | ТЭН ПОДДОНА ИСП. Р=40 ВТ ШН-1,4Э (L пров.= 2080, 2 штыр. нак. с колпачками) | 490 |
| 2930054d | ЭЛ/ДВИГ. ИСП. ДАО-86-10 (L=1200, 3 гнезд. нак. с колп.) с кронштейнами | 360 |
| 2933172d | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНОМ (СБ) | 40 |
| 41061233100d | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ КСD2 (КРАСНЫЙ) | 62 |
| 41290323000d | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК XR20C (C ДАТЧИКОМ) | 870 |
| 41290322800d | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК XR60C (С ДАТЧИКАМИ) | 1 410 |
| 45007000100d | ЗАМОК MERONI 2259 | 180 |
| 41113000101d | ПАТРОН ЛАМПЫ Е14 Н10П-09 | 22 |
| 44030010001d | ПЛАФОН ШКАФА | 54 |
| 2932002d | КЛАПАН КОМПЕНС. ШН-1,4 (ПЭН 7вт; Lпров=1600, трубка ПВХ=0,3м; 2гнезд нак с колп) | 110 |
| 2931014d | ПЭН ДВЕРИ ШКАФА Р=36 ВТ (УФА) (Длина=2900, 2 штыр нак с колпачками) | 100 |
| 2931025d | ПЭН ТРУБКИ СЛИВА ШН-0,7; ШН-0,5 10вт (Дл=1100, тр ПВХ=0,65м, 2 гнезд нак с колп) | 90 |
| 2901002d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА ШН-1,4 (3х10х540, квадр.) | 4 110 |
| 2901076d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА (2х9х240, квадр.) | 1 320 |
| 2901003d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА ШХ-1,4 (3х9х240, квадр.) | 1 900 |
| 2530303d | КРЫЛЬЧАТКА КОНДЕНСАТОРА 230/28 | 120 |
| 2906001d | ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ (СБ) ШХ-0,7 | 170 |
| 2650018d | ОСНОВАНИЕ КОРОБА ЭЛЕКТР.L=330 | 70 |
| 2611060d | КРЫШКА КОРОБА ЭЛ.ПРОВОДКИ L=330 | 40 |
| 2903017d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ ШХ-0,7 (Б/П) (4х4х300, квадр.) | 970 |
| 2903015d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ ШХ-1,4 Б/П (4х6х300, квадр.) | 2 000 |
| 2903020d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ ШХ-0,5 ДС(Б/П) (2х8х300, квадр.) | 1 350 |
| 2903026d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ ШХ-1,0ДС(к) (Б/П) (2х8х600, квадр.) | 2 310 |
| 2903007d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ ПРАВ. ШН-1,4 Б/П (4х5х400, квадр.) | 2 080 |
| 2903006d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ ЛЕВ. ШН-1,4 Б/П (4х5х400, квадр.) | 2 080 |
| 2530310d | КОРПУС ИСПАРИТЕЛЯ ШХ-0,7 (АМГ-2М) | 470 |
| 2530302d | КРЫЛЬЧАТКА ИСПАРИТЕЛЯ А 200/28 | 150 |
| 2536308d | ПОДДОН ИСПАРИТЕЛЯ ШХ-0,7 (ПЭПбел) | 420 |
| 2556018d | РЕШЕТКА ЗАЩ.ВЕНТ.ИСПАР. (ПЭПбел) | 100 |
| 2565007d | ПРУЖИНА КРУЧЕНИЯ ПРАВАЯ ДВ.ШК.(Ц12хр) | 32 |
| 2933170d | КРОН.ПЕТЛИ НИЖ.ПРАВ. (СБ) ШХ-0,7 | 140 |
| 2555003d | УЗЕЛ ПЕТЛИ ВЕРХ.ПРАВОЙ ( Ц12хр ) | 60 |
| 2531062d | ПАНЕЛЬ ФРОНТАЛЬНАЯ (БЕЛ) ШХ-0,7 | 210 |
| 2643011d | ЩЕКА ФРОНТ.ПАНЕЛИ ЛЕВАЯ ШХ | 80 |
| 2643012d | ЩЕКА ФРОНТ.ПАНЕЛИ ПРАВ. ШХ | 85 |
| 2531121d | ОБШИВКА ВЕРХ.БОК.ПРАВАЯ ШХ-0,7 | 220 |
| 2531122d | ОБШИВКА ВЕРХ.БОК.ЛЕВ.339*854ШХ | 220 |
| 2644002d | ВАННА ВЫПАРИВАНИЯ КОНДЕНСАТА ММ10 | 130 |
| 2644017d | ВАННА ВЫПАРИВАНИЯ КОНДЕНСАТА (белая) | 130 |
| 2645002d | ВТУЛКА УПЛОТНИТ. ВАННЫ ВЫПАРИВАНИЯ | 12 |
| 2936001d | КОМПЛЕКТ РУЧКИ ШХ-0,7 L=460 (сер.) | 260 |
| 2535603d | КРОНШ.ПЕТЛИ НИЖ.ЛЕВ. ШХ-0,7 (Ц12хр) | 12 |
| 2642011d | ГОЛОВКА НОЖКИ ШКАФА | 17 |
| 2545002d | НОЖКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ( Ц12хр) ШХ-0,7 | 105 |
| 2536008d | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛКИ ШХ-0,7 (оц.1,2;ПЭПбел) | 45 |
| 2530026d | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОЛКИ ШХ-1,0ДС(к) (оц.1,2;Б/П) | 85 |
| 2556019d | ПОЛКА БОЛЬШАЯ 650*530 ШХ-0,7 (ПЭП бел.) | 300 |
| 2556110d | ПОЛКА РЕШЕТ. 455*595 ШХ-0,5 (ПЭП бел.) | 310 |
| 2556020d | ПОЛКА БОЛЬШАЯ 500*530 ШХ-0,5 (ПЭП бел.) | 245 |
| 2535031d | КРОНШТЕЙН ПОЛКИ (ст.черн.,Ц9). | 12 |
| 2935003d | УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ (СБ) ШХ-0,7 | 320 |
| 2642035d | КОЛЕСО ДВЕРИ D18*6 | 170 |
| 2933203d | УЗЕЛ ПОДВЕСКИ ДВЕРИ (СБ) ШХ-1,0 ДСН | 320 |
| 42011010700d | КОМПРЕССОР CAJ 2464Z (R404A) с ПЗУ (L'UNITE HERMETIQUE БЕЗ ВЕНТ) | 11 810 |
| 2931039d | ТЭН ПОДДОНА ИСП. Р=300 ВТ(L пров. = 900, 2 гнезд. наконечника) | 440 |
| 2931037d | ТЭН ПОДДОНА ИСП. (MОНОБЛОК) Р=160 ВТ (Lпров=1100, 2 гнезд. наконечника) | 320 |
| 2930034d | ЭЛ/ДВИГ. ИСП. R18-25/010 2600об/мин МОН.(L=1200, 2 гнезд. нак.+1 кольц. нак.) | 570 |
| 2931035d | ПЭН ТРУБКИ СЛИВА (ММ) Р=10вт (Длина=1335, тр ПВХ=0,68м, 2 гнезд нак+1 колпачок) | 70 |
| 2930033d | ЭЛ/ДВИГ. КОНД. M4Q045 (18W) МОНОБЛ. (L=800, 2 гнезд нак+1 кольц. нак.) | 440 |
| 2931038d | ТЭН БАТАРЕИ ИСП. Р=1150 ВТ (L пров.= 1500, 2 гнезд. наконечника) | 585 |
| 2931036d | ТЭН БАТАРЕИ ИСП. Р=700 ВТ (L пров.= 1180, 2 гнезд. наконечника) | 385 |
| 2901017d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА ММ20А (4х10х660, треуг.) | 4 810 |
| 2901022d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА ММ10А (CAE9450T, CAE9460Т) (4х10х370, треуг.) | 2 850 |
| 2901008d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА МB19В (4х10х660, треуг.) | 4 810 |
| 2901021d | БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРА ММ18А (4х10х370, треуг.) | 2 850 |
| 2906018d | ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ (СБ) (221) | 225 |
| 2906017d | ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ (СБ) (121) | 225 |
| 2190012d | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ММ 121 серии | 310 |
| 2903046d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ 221сер. (6х8х610, квадр.) | 5 200 |
| 2903030d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ МВ09 (СAJ2446L) (6х8х320, квадр.) | 3 110 |
| 2903014d | БАТАРЕЯ ИСПАРИТЕЛЯ БАЗОВАЯ 221 (6х8х610, квадр.) | 5 145 |
| 2536323d | ПОДДОН ИСПАРИТЕЛЯ МВ14А (ПЭПб) | 700 |
| 2930036d | ЭЛ/ ВЕНТ. КОНД. S2Е250 , W= 120/160 Вт ММ, SM232 (3 гнезд нак+1кольц) | 4 325 |
| 2936007d | К-Т РУЧКИ И ПЕТЕЛЬ УНИВ.КАМЕРЫ (ИТАЛ.) | 2 105 |
| 2914006d | КЛАПАН КОМПЕНСАЦ. (КАМЕРА) (УФА) | 110 |
| 2931012d | ПЭН ДВЕРИ КАМЕРЫ Р=28 ВТ (УФА) | 85 |
| 2931030d | ПЭН ДВЕРИ КОНТ.КАМЕРЫ Р=24 ВТ (лужение выводов) | 295 |
| 2936008d | К-Т ПЕТЕЛЬ УНИВ.КАМЕРЫ (ИТАЛ.) | 780 |
| 1060043d | РУЧКА ДВЕРИ КАМЕРЫ В СБОРЕ УПАКОВАН.(Г\К) | 1 370 |
| 2935007d | УПЛОТНЕНИЕ ДВ.КАМЕРЫ(СБ) КХН18К | 490 |
| 2935006d | УПЛОТНЕНИЕ ДВ.КАМЕРЫ(СБ) КХС-18К | 470 |
| 2935005d | УПЛОТНЕНИЕ ДВ.КАМЕРЫ(СБ) КХН-4 | 430 |
| 2935004d | УПЛОТНЕНИЕ ДВ.КАМЕРЫ(СБ) КХС-4 | 410 |

Цены дилерские, указаны в рублях, с НДС, одна цена со всех складов ООО «Полаир-Регионы», действительны с 11.01.10г.