{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Моноблоки пот.серии ST","Сплит-системыSt","Сплит-системыProf","Складские камеры-Standard 80","Камеры-Standard 80","Камеры-Professionale 100"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Моноблоки пот.серии ST","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,5],[4,2,4,5],[5,0,5,6],[7,0,7,6]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"2020-04-01"]
[]
[]
["ПРАЙС - ЛИСТ  - Моноблоки  POLAIR серии ST( потолочное исполнение)"]
[]
["Монобоки POLAIR серии ST предназначены для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной камеры. Во всех моделях используются герметичные поршневые насосы. Используемый хладагент R404A. В комплектацию моноблока входит дистационный пульт управления. Моноблоки заправлены хладагентом."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Базовые цены с учетом НДС",null,"           * Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, руб"]
[]
[]
["МM 109 ST","R 404a","-5 … +5","1,3 - 9,8","1/230/50",45554]
["МM 113 SТ","R 404a","-5 … +5","4,0 - 14,0","1/230/50",47171]
["МM 115 SТ","R 404a","-5 … +5","6,0 - 21,0","1/230/50",63076]
["МВ 109 SТ","R 404a","-20 ...-15","4,2 - 8,2","1/230/50",61944]
["МВ 214 SТ","R 404a","-20 ...-15","8,0 - 13,0","1/230/50",86043]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Сплит-системыSt","index":1,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,3,4,6],[7,1,7,7],[9,1,9,4],[9,5,9,7],[39,1,39,5],[36,1,36,5],[37,1,37,6],[38,1,38,5],[5,1,5,7]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,"2019-01-01"]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  -  Сплит-системы POLAIR cерии Standard"]
[]
[null,"Сплит-система  состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления"]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС"]
[null,"Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, руб"]
[null,"Компрессорно-конденсаторный  блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Цена, Руб"]
[null,"SM 109 S","R 404a","-5 … +10","3 - 7,5",220,54184.067796610172,null,null,null,{"$f":"L14*1.15","v":45195},39300]
[null,"SM 111 S","R 404a","-5 … +10","3,5 - 8,0",220,57256.271186440681,null,null,null,{"$f":"L15*1.15","v":47724.999999999993},41500]
[null,"SM 113 S","R 404a","-5 … +10","4 - 10,5",220,60031.525423728817,null,null,null,51749.999999999993,45000]
[null,"SM 115 S","R 404a","-5 … +10","5 - 12,0",220,70306.779661016946,null,null,null,57269.999999999993,49800]
[null,"SM 218 S","R 404a","-5 … +10","8,0 - 17,0",220,80030.847457627126,null,null,null,64284.999999999993,55900]
[null,"SM 222 S","R 404a","-5 … +10","10,5 - 22,5",380,87575.593220338997,null,null,null,70610,61400]
[null,"SM 226 S","R 404a","-5 … +10","12,5 - 26",380,93918.305084745763,null,null,null,78200,68000]
[null,"SM 232 S","R 404a","-5 … +10","25,8 - 42,5",380,120393.55932203391,null,null,null,91655,79700]
[null,"SM 337 S","R 404a","-5 … +10","19,5 - 49,6",380,121891.52542372882]
[null,"SM 342 S","R 404a","-5 … +10","24,2 - 56,4",380,137871.86440677967]
[null,"SB 108 S","R 404a","-25 ...-15","2,0 - 6,5",220,69547.118644067799,null,null,null,57614.999999999993,50100]
[null,"SB 109 S","R 404a","-25 ...-15","2,6 - 8,7",220,76694.237288135599,null,null,null,64744.999999999993,56300]
[null,"SB 211 S","R 404a","-25 ...-15","4,,7 - 13,4",220,81077.288135593219,null,null,null,67045,58300]
[null,"SB 214 S","R 404a","-25 ...-15","6,0 - 17,0",380,88290.508474576272,null,null,null,70610,61400]
[null,"SB 216 S","R 404a","-25 ...-15","7,2 - 21,1",380,93345.762711864416]
[null,"SB 328 S","R 404a","-25 ...-15","18,0 - 33,0",380,132221.69491525425]
[null,"SB 331 S","R 404a","-25 ...-15","19,3 - 38,0",380,157374.91525423728]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,74635,64900]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены c учётом НДС"]
[null,"Дополнительные  опции "]
[null,"Зимний комплект*",null,null,null,null,12320,null,null,null,{"$f":"L39*1.15","v":8625},7500]
[null,"Комплект дистанционного управления*",null,null,null,null,11540,null,null,null,{"$f":"L40*1.15","v":5675.25},4935]

{"sheet":"Сплит-системыProf","index":2,"n_rows":44,"n_cols":17,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,13,20,14],[21,13,21,14],[15,13,15,14],[16,13,16,14],[17,13,17,14],[18,13,18,14],[19,13,19,14],[10,13,10,14],[11,13,11,14],[12,13,12,14],[13,13,13,14],[14,13,14,14],[25,1,25,6],[2,5,2,6],[3,5,3,7],[4,1,4,7],[5,1,5,7],[22,1,22,7],[23,1,23,5],[23,6,23,7],[6,1,6,7],[8,1,8,8],[9,6,9,7]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,"2019-01-01"]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  -  Сплит-системы POLAIR Professionale"]
[]
[null,"Компрессорно-конденсаторный  блок, воздухоохладитель и соединительные трубки заправлены хладагентом. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффек-тивность работы сплит-симтемы. "]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС                     Все модели  поставляются на заказ"]
[null,"Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, Руб",null,null,null,null,"Цена, Руб."]
[null,"SM 109 P","R 404a","-5 … +10","3 - 7,5",220,66224.745762711871,null,null,null,null,{"$f":"M11*1.15","v":49449.999999999993},43000]
[null,"SM 111 P","R 404a","-5 … +10","3,5 - 8,0",220,69979.322033898308,null,null,null,null,{"$f":"M12*1.15","v":52209.999999999993},45400]
[null,"SM 113 P","R 404a","-5 … +10","4 - 10,5",220,73371.864406779656,null,null,null,null,56694.999999999993,49300]
[null,"SM 115 P","R 404a","-5 … +10","5 - 12,0",220,85930.169491525434,null,null,null,null,60374.999999999993,52500]
[null,"SM 218 P","R 404a","-5 … +10","8,0 - 17,0",220,97816.271186440688,null,null,null,null,67160,58400]
[null,"SM 222 P","R 404a","-5 … +10","10,5 - 22,5",380,107036.94915254238,null,null,null,null,77395,67300]
[null,"SM 226 P","R 404a","-5 … +10","12,5 - 26",380,114789.15254237289,null,null,null,null,85675,74500]
[null,"SB 108 P","R 404a","-25 … -15","2,0 - 6,5",220,85001.694915254237,null,null,null,null,63134.999999999993,54900]
[null,"SB 109 P","R 404a","-25 … -15","2,6 - 8,7",220,93737.288135593219,null,null,null,null,70840,61600]
[null,"SB 211 P","R 404a","-25 … -15","4,,7 - 13,4",220,99094.576271186437,null,null,null,null,73370,63800]
[null,"SB 214 P","R 404a","-25 … -15","6,0 - 17,0",380,109873.22033898305,null,null,null,null,77395,67300]
[null,"SB 216 P","R 404a","-25 … -15","7,2 - 21,1",380,116164.06779661016,null,null,null,null,81765,71100]
[null,"Дополнительные опции ( без установки)"]
[null,"Зимний комплект*",null,null,null,null,12320,null,null,null,null,{"$f":"M24*1.15","v":8625},7500]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-25 … -15"]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его профессиональных свойств."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"* Cкидки партнерам на данную опцию не предоставляются"]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
[null,"без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Складские камеры-Standard 80","index":3,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,4],[44,1,46,1],[44,2,44,5],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[3,3,3,6],[5,1,6,4],[8,1,8,4],[10,1,10,4],[11,6,11,7]]}
[0]
[]
[null,null,null,null,"2019-01-01"]
[]
[]
[null,"ПРАЙС-ЛИСТ КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС                      "]
[null,"Код","Модель","Размеры, мм","Цена, Руб",null,"Цена, Руб"]
[null,1070001,"КХН-2,94","1360*1360, h=2200",54807,null,{"$f":"H13*1.15","v":45160.5},39270]
[null,1070004,"КХН-4,41","1360*1960, h=2200",65650,null,53934.999999999993,46900]
[null,1070034,"КХН-6,61","1960*1960, h=2200",76145,null,62559.999999999993,54400]
[null,1070285,"КХН-7,71","1960*2260, h=2200",85108,null,72220,62800]
[null,1070010,"КХН-8,81","1960*2560, h=2200",89918,null,73830,64200]
[null,1070078,"КХН-11,02","1960*3160, h=2200",103154,null,84755,73700]
[null,1070016,"КХН-11,75","2560*2560, h=2200",104291,null,85675,74500]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Камеры-Standard 80","index":4,"n_rows":132,"n_cols":8,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,4,9,5],[9,6,9,7],[2,6,2,7],[3,0,5,7],[6,6,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[116,0,120,0],[121,0,124,0],[125,0,127,0],[128,0,129,0],[131,0,133,7],[76,0,85,0],[86,0,94,0],[95,0,102,0],[103,0,109,0],[110,0,115,0],[11,0,25,0],[26,0,39,0],[40,0,52,0],[53,0,64,0],[65,0,75,0]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"2020-03-30"]
["Сборно-разборные холодильные камеры из сендвич-панелей с соединением                                                        ШИП-ПАЗ из жесткого ПВХ "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"толщина панели 80 мм"]
["ПРАЙС-ЛИСТ -  КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ"]
["Базовые цены с учетом НДС                      "]
["Внешние габариты",null,"Высота 2 200 мм",null,"Высота 2 460 мм",null,"Высота 2 720 мм"]
["Длина","Ширина","объём, м3","Цена, Руб.","объём, м3","Цена, Руб.","объём, м3","Цена, Руб."]
[1360,1360,2.94,0,3.31,65703.399199280102,3.69,70330.168144437179]
[null,1660,3.67,68010.7030779661,4.1399999999999997,72530.606796263775,4.6100000000000003,77628.026596244861]
[null,1960,4.41,0,4.97,79358.325293689617,5.53,84925.885048052573]
[null,2260,5.14,80712.047862457635,5.8,86186.254560658475,6.45,92235.514239298689]
[null,2560,5.88,87079.930365279681,6.62,93024.153781671484,7.37,99533.372691106415]
[null,2860,6.61,93424.358922577027,7.45,99839.411916504789,8.2899999999999991,106831.23114291408]
[null,3160,7.34,99768.787479874401,8.2799999999999994,106666.4407907765,9.2200000000000006,114129.08959472184]
[null,3460,8.08,106136.75751604853,9.11,113493.46966504825,10.14,121438.71878596793]
[null,3760,8.81,112481.18607334587,9.94,120320.49853931999,11.06,128724.80649833725]
[null,4060,9.5500000000000007,118849.15610952003,10.76,127147.5274135917,11.98,136022.66495014491]
[null,4360,10.28,125193.58466681736,11.59,133974.55628786341,12.9,143320.52340195264]
[null,4660,11.02,131561.55470299153,12.42,140872.20959876556,13.82,150618.38185376034]
[null,4960,11.75,137905.98326028883,13.25,147628.61403640689,14.75,157928.01104500642]
[null,5260,12.48,144262.18255702464,14.08,154455.64291067858,15.67,165225.86949681421]
[null,5560,13.22,150618.38185376034,14.9,161282.6717849503,16.59,172523.72794862185]
[1660,1660,4.59,74956.068743728189,5.17,79946.862265609598,5.76,85526.192759410958]
[null,1960,5.51,81900.805012383906,6.21,87433.052548431675,6.91,93400.817443700245]
[null,2260,6.43,88821.999802162827,7.25,94766.223218554616,8.06,101275.44212798955]
[null,2560,7.34,95766.736070818573,8.2799999999999994,102181.78906474629,9.2200000000000006,105489.36684693654]
[null,2860,8.26,102699.70160003587,9.31,109585.58417149958,10.37,117048.23297544487]
[null,3160,9.18,109644.43786869159,10.35,116989.37927825289,11.52,124922.85765973417]
[null,3460,10.1,116577.4033979089,11.39,124416.71586388299,12.67,132821.02382290026]
[null,3760,11.02,123522.13966656463,12.42,131820.51097063627,13.82,140695.6485071895]
[null,4060,11.93,130466.87593522036,13.46,139236.07681682799,14.98,148593.81467035564]
[null,4360,12.85,137388.07072499927,14.49,146639.87192358129,16.13,156468.43935464491]
[null,4660,13.77,144332.80699365496,15.53,154055.43776977301,17.28,164343.06403893419]
[null,4960,14.69,151265.77252287231,16.559999999999999,161459.23287652628,18.43,169204.37942699314]
[null,5260,15.61,158210.50879152803,17.59,168874.79872271803,19.579999999999998,172241.2302021003]
[null,5560,16.52,165143.4743207453,18.63,176278.5938294713,20.74,176054.94978014173]
[1960,1960,6.61,{"$error":"#VALUE!"},7.45,95354.760190474582,8.2899999999999991,97814.84473310005]
[null,2260,7.71,{"$error":"#VALUE!"},8.69,103347.09226914783,9.68,110338.91149555717]
[null,2560,8.81,{"$error":"#VALUE!"},9.94,111351.1950872595,11.06,118813.84389120482]
[null,2860,9.91,111190.76518778392,11.18,119331.75642649439,12.44,127265.23480797568]
[null,3160,11.02,{"$error":"#VALUE!"},12.42,127371.17146292129,13.82,135740.16720362334]
[null,3460,12.12,127029.82001920771,13.66,135339.96206271774,15.21,144203.32885983257]
[null,3760,13.22,134551.32252034498,14.9,143320.52340195264,16.59,152678.26125548023]
[null,4060,14.32,142072.82502148228,16.149999999999999,151324.62622006433,17.97,161141.4229116895]
[null,4360,15.42,149594.3275226196,17.39,159305.18755929917,19.350000000000001,165178.78653906056]
[null,4660,16.52,157115.83002375689,18.63,164966.91322916938,20.74,166909.08523650529]
[null,4960,17.63,164637.33252489418,19.87,167309.29037741089,22.12,170593.32668072433]
[null,5260,18.73,172158.83502603145,21.11,170428.53632858672,23.5,175513.4957659753]
[null,5560,19.829999999999998,179680.33752716877,22.36,172170.60576546987,24.88,183129.16418261983]
[2260,2260,9,105042.07874827736,10.14,111916.1905803027,11.29,114776.48026383379]
[null,2560,10.28,113152.11822133465,11.59,120497.05963089592,12.9,128430.53801237725]
[null,2860,11.57,121262.15769439191,13.04,129077.92868148921,14.52,137494.00737994484]
[null,3160,12.85,129372.19716744918,14.49,137658.79773208243,16.13,146545.70600807411]
[null,3460,14.14,137458.69516162967,15.94,146251.43752211411,17.739999999999998,155597.40463620337]
[null,3760,15.42,145568.73463468696,17.39,153478.67153729146,19.350000000000001,159222.79238323035]
[null,4060,16.71,153678.77410774425,18.84,159340.49977761434,20.97,160388.09558763198]
[null,4360,17.989999999999998,161788.81358080148,20.29,162518.59942598228,22.58,164472.54217275657]
[null,4660,19.28,164437.2299544414,21.73,164755.03991927818,24.19,172617.893864129]
[null,4960,20.56,167497.62220842522,23.18,170228.43375813394,25.8,180763.24555550155]
[null,5260,21.85,169651.66752565239,24.63,177950.03882972401,27.42,188908.59724687395]
[null,5560,23.13,174795.48066023298,26.08,185659.87316187576,29.03,197065.71967768486]
[2560,2560,11.75,{"$error":"#VALUE!"},13.25,124251.92551174542,14.75,131314.36917478513]
[null,2860,13.22,130525.72963241235,14.9,138824.10093648403,16.59,147711.00921247565]
[null,3160,14.69,139224.30607738963,16.559999999999999,147993.50695899723,18.43,153290.33970627701]
[null,3460,16.16,147911.11178292846,18.22,157162.91298151042,20.28,155703.34129114894]
[null,3760,17.63,156597.91748846733,19.87,163613.27819375342,22.12,158952.06537614722]
[null,4060,19.09,159199.2509043536,21.53,166061.59199694046,23.96,167638.87108168605]
[null,4360,20.56,164413.68847556459,23.18,168898.3402015949,25.8,176302.13530834814]
[null,4660,22.03,166532.42157447647,24.84,174430.58773764258,27.65,184977.17027444858]
[null,4960,23.5,172217.68872322355,26.5,182681.87608396061,29.49,193640.43450111063]
[null,5260,24.97,180045.23044975914,28.15,190933.16443027873,31.33,202315.46946721105]
[null,5560,26.44,187872.77217629488,29.81,199172.68203715837,33.18,210990.50443331155]
[2860,2860,14.87,150417.10220936371,16.766999999999999,159194.54260857822,18.662399999999998,168542.8638705551]
[null,3160,16.52,160805.95683769518,18.63,170055.40388838956,20.736000000000001,161888.8648660279]
[null,3460,18.18,171194.81146602656,20.492999999999999,162824.63865138066,22.809600000000003,172088.21058940105]
[null,3760,19.829999999999998,181583.66609435796,22.355999999999998,172600.23775497143,24.883199999999999,182288.73338671809]
[null,4060,21.48,172774.44469865973,24.218999999999998,182374.65978461839,26.956799999999998,192488.07911009135]
[null,4360,23.13,182123.94303458047,26.082000000000001,192149.08181426537,29.030400000000004,202688.6019074083]
[null,4660,24.79,191474.61844444514,27.945,201924.68091785623,31.103999999999999,212887.94763078156]
[null,4960,26.44,200824.11678036585,29.808,211699.10294750318,33.177600000000005,223088.47042809858]
[null,5260,28.09,210173.61511628656,31.670999999999999,221473.52497715014,35.251199999999997,233287.81615147169]
[null,5560,29.74,219523.1134522073,33.533999999999999,231249.1240807409,37.324799999999996,243488.33894878876]
[3160,3160,18.36,171895.17046261131,20.7,163479.09176415563,23.04,172719.12222329932]
[null,3460,20.2,164686.76963053548,22.769999999999996,173860.88394882405,25.344000000000001,183550.55665451457]
[null,3760,22.03,174667.17960035437,24.839999999999996,184267.39468631305,27.647999999999996,194380.8140117859]
[null,4060,23.87,184647.58957017344,26.909999999999997,194672.72834985817,29.951999999999995,205212.24844300121]
[null,4360,25.7,194627.99953999231,28.98,205078.06201340345,32.256,216042.50580027254]
[null,4660,27.54,204609.58658375512,31.049999999999997,215484.57275089246,34.56,226873.94023148785]
[null,4960,29.38,214589.99655357402,33.119999999999997,225889.90641443766,36.864000000000004,237704.19758875921]
[null,5260,31.21,224570.40652339309,35.19,236295.24007798277,39.167999999999999,248534.4549460306]
[null,5560,33.049999999999997,234550.81649321201,37.259999999999991,246701.75081547181,41.471999999999994,259365.88937724585]
[3460,3460,22.215599999999995,175298.09123425267,25.046999999999993,184898.30632021127,27.878399999999999,195011.72564568411]
[null,3760,24.235199999999995,185909.41283796984,27.323999999999998,195934.55161765471,30.412799999999997,206474.07171079758]
[null,4060,26.254799999999992,196520.73444168706,29.600999999999996,206970.79691509806,32.947199999999995,217935.24070196724]
[null,4360,28.274400000000004,207132.05604540417,31.878,218008.21928648528,35.4816,229396.4096931369]
[null,4660,30.293999999999997,217744.55472306517,34.154999999999994,229044.4645839287,38.015999999999998,240858.75575825028]
[null,4960,32.313600000000001,228355.87632678234,36.431999999999995,240080.70988137214,40.550399999999996,252319.92474941994]
[null,5260,34.333199999999998,238967.19793049953,38.708999999999996,251116.95517881555,43.084799999999994,263782.27081453335]
[null,5560,36.352799999999995,249578.51953421667,40.98599999999999,262154.37755020271,45.619199999999992,275243.439805703]
[3760,3760,26.438399999999998,197151.64607558516,29.808,207601.70854899625,33.177599999999998,218566.15233586551]
[null,4060,28.641599999999997,208393.8793132006,32.291999999999994,219270.04255428174,35.942399999999992,230658.23296093327]
[null,4360,30.844800000000006,219637.28962475984,34.776000000000003,230937.19948562334,38.7072,242751.49065994498]
[null,4660,33.048000000000002,230879.52286237516,37.26,242604.35641696499,41.472000000000001,254843.57128501276]
[null,4960,35.251199999999997,242121.75609999057,39.744,254271.51334830662,44.236800000000002,266936.82898402447]
[null,5260,37.4544,253363.98933760592,42.227999999999994,265939.84735359199,47.001599999999996,279028.90960909228]
[null,5560,39.657599999999995,264606.22257522139,44.711999999999996,277607.00428493368,49.766399999999997,291120.9902341601]
[4060,4060,31.028399999999994,220268.20125865799,34.982999999999997,231568.11111952158,38.937599999999989,243382.4022938431]
[null,4360,33.415200000000006,232141.34613017162,37.673999999999999,243866.17968476136,41.9328,256105.39455280924]
[null,4660,35.802,244014.49100168521,40.364999999999995,256164.2482500012,44.927999999999997,268829.56388571905]
[null,4960,38.188800000000001,256476.17284511877,43.055999999999997,268462.31681524107,47.923200000000001,281552.55614468514]
[null,5260,40.575600000000001,267760.78074471245,45.746999999999993,280526.14766565675,50.918399999999998,294275.54840365122]
[null,5560,42.962399999999995,279633.92561622604,48.437999999999988,293059.63101966458,53.913599999999988,306999.71773656108]
[4360,4360,35.985600000000005,244763.11002996747,40.572000000000003,256795.15988389938,45.158400000000007,269460.47551961732]
[null,4660,38.555999999999997,257149.45914099526,43.47,269724.14008303749,48.384,282814.37941248162]
[null,4960,41.126400000000004,269653.51564640703,46.367999999999995,282654.29735611938,51.6096,296168.28330534586]
[null,5260,43.696800000000003,282157.57215181884,49.265999999999998,295583.27755525737,54.8352,309523.36427215394]
[null,5560,46.267199999999995,294661.6286572307,52.163999999999994,308512.25775439537,58.060799999999993,322877.26816501829]
[4660,4660,41.31,270284.4272803053,46.574999999999996,283285.20899001765,51.839999999999996,296799.19493924401]
[null,4960,44.064,283419.39541961532,49.679999999999993,296845.10082305386,55.295999999999999,310785.18753995036]
[null,5260,46.817999999999998,296554.36355892528,52.784999999999997,310404.99265609006,58.751999999999995,324770.00306671287]
[null,5560,49.571999999999989,309689.33169823536,55.889999999999993,323964.88448912615,62.207999999999991,338754.81859347539]
[4960,4960,47.001599999999996,297185.27519282355,52.991999999999997,311035.90428998822,58.982399999999998,325400.91470061103]
[null,5260,49.9392,310951.15496603178,56.303999999999995,325226.70775692264,62.66879999999999,340016.64186127175]
[null,5560,52.876799999999989,324717.03473924001,59.615999999999985,339417.51122385706,66.355199999999982,354632.36902193242]
[5260,5260,53.060399999999994,325347.94637313823,59.822999999999986,340048.42285775539,66.585599999999985,355263.28065583069]
[null,5560,56.181599999999989,339744.73778024479,63.341999999999985,354870.13795858814,70.50239999999998,370511.09652433346]
[5560,5560,59.47,354772.44082124939,67.069999999999993,370323.94176726288,74.650000000000006,386388.64695279056]
["Цены на оборудование ТМ «POLAIR», указанные в настоящем прайс-листе являются рекомендованными и могут отличаться от розничных цен у наших дилеров и региональных представителей."]

{"sheet":"Камеры-Professionale 100","index":5,"n_rows":134,"n_cols":10,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[117,0,121,0],[122,0,125,0],[126,0,128,0],[129,0,130,0],[133,0,133,9],[77,0,86,0],[87,0,95,0],[96,0,103,0],[104,0,110,0],[111,0,116,0],[66,0,76,0],[1,8,1,9],[3,0,5,9],[6,8,6,9],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[10,8,10,9],[12,0,26,0],[27,0,40,0],[41,0,53,0],[54,0,65,0],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,5,10,6]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-03-30"]
[]
["Сборно-разборные холодильные камеры из сендвич-панелей с соединением                  ШИП-ПАЗ из жесткого ПВХ "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"толщина панели 100 мм"]
["ПРАЙС-ЛИСТ -  КАМЕРЫ POLAIR Professionale (100мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ"]
[]
["Базовые цены с учетом НДС"]
["Внешние габариты",null,"Высота 2 240 мм",null,null,"Высота 2 500 мм",null,null,"Высота 2 760 мм"]
["Длина","Ширина","объём, м3","Цена, Руб.","Цена, Руб","объём, м3","Цена, Руб.","Цена, Руб","объём, м3","Цена, Руб."]
[1400,1400,2.94,70859.851419165134,0,3.31,75709.396067785754,0,3.69,81442.2]
[null,1700,3.67,78534.373533001635,0,4.1399999999999997,83925.37219578863,0,4.6100000000000003,90176.1]
[null,2000,4.41,86220.666386276527,0,4.97,92129.577584353086,0,5.53,95966.85]
[null,2300,5.14,93895.188500112999,0,5.8,100333.78297291756,0,6.45,103559.40000000001]
[null,2600,5.88,98497.547620527228,0,6.62,104865.5176567014,0,7.37,111150.90000000001]
[null,2900,6.61,109267.77420666281,0,7.45,116753.96448948489,0,8.2899999999999991,125111.70000000001]
[null,3200,7.34,116942.29632049928,0,8.2799999999999994,124958.16987804938,0,9.2200000000000006,133845.6]
[null,3500,8.08,124628.58917377419,0,9.11,133174.14600605224,0,10.14,142591.05000000002]
[null,3800,8.81,132314.88202704908,0,9.94,141378.35139461674,0,11.06,151324.95000000001]
[null,4100,9.5500000000000007,139989.40414088557,0,10.76,149582.55678318115,0,11.98,160046.25]
[null,4400,10.28,147675.69699416045,0,11.59,157798.53291118401,0,12.9,168780.15]
[null,4700,11.02,155361.98984743532,0,12.42,166002.7382997486,0,13.82,177526.65]
[null,5000,11.75,163036.51196127184,0,13.25,174206.94368831301,0,14.75,186260.55000000002]
[null,5300,12.48,170722.80481454675,0,14.08,182422.91981631581,0,15.67,194994.45]
[null,5600,13.22,178409.0976678216,0,14.9,190627.12520488029,0,16.59,197689.80000000002]
[1700,1700,4.59,86985.764449772512,0,5.17,92894.675647849042,0,5.76,96437.25]
[null,2000,5.51,95425.384627104999,0,6.21,98815.357585364007,0,6.91,104618.85]
[null,2300,6.43,100121.90966302638,0,7.25,106489.87969920052,0,8.06,112775.25]
[null,2600,7.34,107313.83145988848,0,8.2799999999999994,114176.17255247539,0,9.2200000000000006,120932.70000000001]
[null,2900,8.26,120756.01589854073,0,9.31,128771.88945609081,0,10.37,137659.20000000001]
[null,3200,9.18,129195.6360758732,0,10.35,137741.19290815128,0,11.52,147157.5]
[null,3500,10.1,137647.02699264404,0,11.39,146710.49636021169,0,12.67,156645.30000000002]
[null,3800,11.02,146086.64716997652,0,12.42,155679.79981227216,0,13.82,166143.6]
[null,4100,11.93,154526.26734730895,0,13.46,164649.1032643326,0,14.98,175642.95]
[null,4400,12.85,162977.65826407983,0,14.49,173618.40671639302,0,16.13,185142.30000000002]
[null,4700,13.77,171417.27844141229,0,15.53,182587.71016845346,0,17.28,188743.80000000002]
[null,5000,14.69,179868.66935818319,0,16.559999999999999,191557.0136205139,0,18.43,197572.2]
[null,5300,15.61,188308.28953551568,0,17.59,200526.31707257437,0,19.579999999999998,206423.7]
[null,5600,16.52,196747.90971284805,0,18.63,209495.62052463472,0,20.74,215251.05000000002]
[2000,2000,6.61,100592.73924056237,0,7.45,106984.25075561329,0,8.2899999999999991,113269.8]
[null,2300,7.71,108349.65653046763,0,8.69,115223.76836249293,0,9.68,121992.15000000001]
[null,2600,8.81,116106.57382037294,0,9.94,123463.28596937262,0,11.06,130714.5]
[null,2900,9.91,132244.25759041865,0,11.18,140789.81442269674,0,12.44,150206.70000000001]
[null,3200,11.02,141448.97583124711,0,12.42,150524.21593825315,0,13.82,160458.9]
[null,3500,12.12,150653.69407207557,0,13.66,160246.84671437118,0,15.21,170722.65]
[null,3800,13.22,159858.41231290397,0,14.9,169981.24822992759,0,16.59,180974.85]
[null,4100,14.32,169074.90129317081,0,16.149999999999999,179715.64974548391,0,17.97,185235.75]
[null,4400,15.42,178279.61953399924,0,17.39,189450.05126104032,0,19.350000000000001,194746.65]
[null,4700,16.52,187484.33777482761,0,18.63,199172.68203715837,0,20.74,204257.55000000002]
[null,5000,17.63,196689.05601565607,0,19.87,202621.50869260944,0,22.12,213791.55000000002]
[null,5300,18.73,205893.77425648455,0,21.11,211661.43658130031,0,23.5,223302.45]
[null,5600,19.829999999999998,208459.79545405554,0,22.36,220689.59373055265,0,24.88,232824.90000000002]
[2300,2300,9,117036.4622360065,0,10.14,124393.17438500618,0,11.29,131643.75]
[null,2600,10.28,125417.22871614693,0,11.59,133244.77044268261,0,12.9,141013.95000000001]
[null,2900,11.57,143732.49928229663,0,13.04,152807.73938930262,0,14.52,162742.65]
[null,3200,12.85,153702.31558662103,0,14.49,163295.46822891661,0,16.13,173759.25]
[null,3500,14.14,163672.1318909454,0,15.94,173794.96780796896,0,17.739999999999998,184788.45]
[null,3800,15.42,173641.94819526986,0,17.39,184282.69664758298,0,19.350000000000001,190074.15]
[null,4100,16.71,183611.76449959422,0,18.84,194782.19622663531,0,20.97,200349.45]
[null,4400,17.989999999999998,193569.8100644802,0,20.29,205269.92506624939,0,22.58,210601.65000000002]
[null,4700,19.28,203539.6263688046,0,21.73,215769.42464530171,0,24.19,220866.45]
[null,5000,20.56,213509.442673129,0,23.18,219488.97830783599,0,25.8,231141.75]
[null,5300,21.85,223479.2589774534,0,24.63,229258.69204170755,0,27.42,241393.95]
[null,5600,23.13,226327.77792154613,0,26.08,239040.17651501758,0,29.03,251670.30000000002]
[2600,2600,11.75,134221.74181606979,0,13.25,142555.42533845667,0,14.75,150771.6]
[null,2900,13.22,155232.511713613,0,14.9,164825.66435590861,0,16.59,175290.15]
[null,3200,14.69,165955.65534199498,0,16.559999999999999,176078.49125901854,0,18.43,187072.2]
[null,3500,16.16,176690.56970981529,0,18.22,187331.31816212845,0,20.28,192627.75]
[null,3800,17.63,187413.71333819727,0,19.87,198584.14506523835,0,22.12,203575.05000000002]
[null,4100,19.09,198148.62770601764,0,21.53,209836.97196834834,0,23.96,214509.75]
[null,4400,20.56,208871.77133439959,0,23.18,214298.08221550175,0,25.8,225444.45]
[null,4700,22.03,213015.07161671628,0,24.84,224750.49883680057,0,27.65,236391.75]
[null,5000,23.5,222973.1171816022,0,26.5,235202.91545809933,0,29.49,247339.05000000002]
[null,5300,24.97,232954.70422536501,0,28.15,245667.10281883649,0,31.33,258285.30000000002]
[null,5600,26.44,242912.74979025102,0,29.81,256119.51944013531,0,33.18,269220]
[2900,2900,{"$f":"(B78/1000-0.2)*2.04*2.7","v":14.871599999999999},166719.57633154705,16.766999999999999,16.766999999999999,176838.88102673908,170745.25,18.662399999999998,187831.35]
[null,3200,{"$f":"(B79/1000-0.2)*2.04*2.7","v":16.524000000000001},178211.34924525651,18.63,18.63,188855.62891940118,182147.17,20.736000000000001,200374.65]
[null,3500,18.176400000000001,189701.94508502207,20.492999999999999,20.492999999999999,200872.37681206327,193549.09000000003,22.809600000000003,212916.90000000002]
[null,3800,19.828800000000001,201192.54092478775,22.355999999999998,22.355999999999998,212774.94853217289,204951.01,24.883199999999999,225460.2]
[null,4100,21.481199999999998,212683.13676455335,24.218999999999998,24.218999999999998,224905.87259738744,216352.93000000002,26.956799999999998,238003.5]
[null,4400,23.133600000000005,224174.90967826289,26.082000000000001,26.082000000000001,236808.44431749702,227754.85,29.030400000000004,250545.75]
[null,4700,24.786000000000001,235665.50551802837,27.945,27.945,248939.36838271163,239156.77000000002,31.103999999999999,263089.05]
[null,5000,26.438400000000001,247156.10135779408,29.808,29.808,260957.29334931748,250558.69,33.177600000000005,275632.35000000003]
[null,5300,28.090800000000002,258646.69719755967,31.670999999999999,31.670999999999999,272974.04124197958,261960.61000000002,35.251199999999997,288174.60000000003]
[null,5600,29.743199999999998,270138.4701112691,33.533999999999999,33.533999999999999,284990.78913464164,273362.53000000003,37.324799999999996,300717.90000000002]
[3200,3200,{"$f":"(B88/1000-0.2)*2.04*3","v":18.36},198703.0295335663,20.7,20.7,201633.94365372774,194241.38,23.04,213679.2]
[null,3500,{"$f":"(B89/1000-0.2)*2.04*3","v":20.195999999999998},202715.67460811671,22.769999999999996,22.769999999999996,214412.2583880543,206336.66,25.344000000000001,226984.80000000002]
[null,3800,22.031999999999996,214969.0143634906,24.839999999999996,24.839999999999996,227191.75019632463,218430.87000000002,27.647999999999996,240289.35]
[null,4100,23.867999999999995,227221.17704492065,26.909999999999997,26.909999999999997,239970.06493065113,230525.08000000002,29.951999999999995,253593.90000000002]
[null,4400,25.704000000000004,239474.51680029451,28.98,28.98,252748.37966497766,242619.29,32.256,266898.45]
[null,4700,27.54,251726.6794817246,31.049999999999997,31.049999999999997,265527.87147324806,254713.50000000003,34.56,280201.95]
[null,5000,29.375999999999998,263980.01923709852,33.119999999999997,33.119999999999997,278306.18620757456,266808.78000000003,36.864000000000004,293508.60000000003]
[null,5300,31.212,276232.18191852851,35.19,35.19,291084.50094190106,278902.99,39.167999999999999,306812.10000000003]
[null,5600,33.047999999999995,288485.52167390246,37.259999999999991,37.259999999999991,303863.99275017146,290997.2,41.471999999999994,320116.65000000002]
[3500,3500,{"$f":"(B97/1000-0.2)*2.04*3.3","v":22.215599999999995},215730.581205155,25.046999999999993,25.046999999999993,227953.31703798907,219123.16,27.878399999999999,241050.6]
[null,3800,{"$f":"(B98/1000-0.2)*2.04*3.3","v":24.235199999999995},228745.48780219333,27.323999999999998,27.323999999999998,241493.19861398,231909.66,30.412799999999997,255116.40000000002]
[null,4100,26.254799999999992,241759.21732528787,29.600999999999996,29.600999999999996,255034.25726391486,244697.23,32.947199999999995,269184.3]
[null,4400,28.274400000000004,254774.12392232617,31.878,31.878,268574.13883990573,257483.73,35.4816,283250.10000000003]
[null,4700,30.293999999999997,267789.03051936458,34.154999999999994,34.154999999999994,282115.19748984062,270271.3,38.015999999999998,297316.95]
[null,5000,32.313600000000001,280802.76004245912,36.431999999999995,36.431999999999995,295655.07906583155,283057.8,40.550399999999996,311382.75]
[null,5300,34.333199999999998,293817.66663949739,38.708999999999996,38.708999999999996,309196.13771576638,295844.3,43.084799999999994,325449.60000000003]
[null,5600,36.352799999999995,306832.57323653583,40.98599999999999,40.98599999999999,322736.01929175737,308631.87,45.619199999999992,339516.45]
[3800,3800,{"$f":"(B105/1000-0.2)*2.04*3.6","v":26.438399999999998},242521.96124089611,29.808,29.808,255795.82410557938,245389.52000000002,33.177599999999998,269945.55]
[null,4100,{"$f":"(B106/1000-0.2)*2.04*3.6","v":28.641599999999997},256297.25760565509,32.291999999999994,32.291999999999994,270098.44959717855,258869.38,35.942399999999992,284774.7]
[null,4400,30.844800000000006,270073.73104435793,34.776000000000003,34.776000000000003,284399.89801483403,272348.17000000004,38.7072,299601.75]
[null,4700,33.048000000000002,283850.20448306075,37.26,37.26,298702.52350643324,285828.03000000003,41.472000000000001,314430.90000000002]
[null,5000,35.251199999999997,297626.67792176356,39.744,39.744,313005.14899803262,299306.82,44.236800000000002,329257.95]
[null,5300,37.4544,311403.15136046638,42.227999999999994,42.227999999999994,327306.59741568798,312786.68,47.001599999999996,344087.10000000003]
[null,5600,39.657599999999995,325178.44772522541,44.711999999999996,44.711999999999996,341609.22290728719,326265.47000000003,49.766399999999997,358914.15]
[4100,4100,{"$f":"(B112/1000-0.2)*2.04*3.9","v":31.028399999999994},270835.29788602242,34.982999999999997,34.982999999999997,285162.6419304423,273040.46000000002,38.937599999999989,300363]
[null,4400,33.415200000000006,285373.33816638961,37.673999999999999,37.673999999999999,300225.65718976222,287212.61000000004,41.9328,315953.40000000002]
[null,4700,35.802,299911.37844675686,40.364999999999995,40.364999999999995,315289.84952302591,301384.76,44.927999999999997,331543.8]
[null,5000,38.188800000000001,314449.41872712417,43.055999999999997,43.055999999999997,330354.04185628961,315555.84000000003,47.923200000000001,347133.15]
[null,5300,40.575600000000001,328987.45900749147,45.746999999999993,45.746999999999993,345418.2341895533,328829.19,50.918399999999998,361734.45]
[null,5600,42.962399999999995,343525.49928785872,48.437999999999988,48.437999999999988,360482.42652281706,343900.14,53.913599999999988,378313.95]
[4400,4400,{"$f":"(B118/1000-0.2)*2.04*4.2","v":35.985600000000005},300672.94528842135,40.572000000000003,40.572000000000003,316052.59343863413,302077.05000000005,45.158400000000007,332306.10000000003]
[null,4700,{"$f":"(B119/1000-0.2)*2.04*4.2","v":38.555999999999997},315973.72948439687,43.47,43.47,331878.35261356231,316941.49,48.384,348657.75]
[null,5000,{"$f":"(B120/1000-0.2)*2.04*4.2","v":41.126400000000004},331273.33660642861,46.367999999999995,46.367999999999995,347704.1117884905,331805.93,51.6096,365009.4]
[null,5300,{"$f":"(B121/1000-0.2)*2.04*4.2","v":43.696800000000003},346572.94372846035,49.265999999999998,49.265999999999998,363529.87096341862,346670.37,54.8352,381361.05]
[null,5600,{"$f":"(B122/1000-0.2)*2.04*4.2","v":46.267199999999995},361872.55085049191,52.163999999999994,52.163999999999994,379355.63013834681,361534.81,58.060799999999993,397713.75]
[4700,4700,{"$f":"(B123/1000-0.2)*2.04*4.5","v":41.31},332034.90344809293,46.574999999999996,46.574999999999996,348465.67863015493,332498.22000000003,51.839999999999996,365770.65]
[null,5000,{"$f":"(B124/1000-0.2)*2.04*4.5","v":44.064},348096.07741178916,49.679999999999993,49.679999999999993,365053.00464674766,348054.95,55.295999999999999,382884.60000000003]
[null,5300,{"$f":"(B125/1000-0.2)*2.04*4.5","v":46.817999999999998},364158.42844942922,52.784999999999997,52.784999999999997,381640.33066334011,363611.68,58.751999999999995,399997.5]
[null,5600,{"$f":"(B126/1000-0.2)*2.04*4.5","v":49.571999999999989},380219.60241312522,55.889999999999993,55.889999999999993,398227.6566799329,379168.41000000003,62.207999999999991,417111.45]
[5000,5000,{"$f":"(B127/1000-0.2)*2.04*4.8","v":47.001599999999996},364919.99529109371,52.991999999999997,52.991999999999997,382401.89750500454,364271.87,58.982399999999998,400724.10000000003]
[null,5300,{"$f":"(B128/1000-0.2)*2.04*4.8","v":49.9392},381742.73609645432,56.303999999999995,56.303999999999995,399751.96743720549,380552.99000000005,62.66879999999999,418635]
[null,5600,{"$f":"(B129/1000-0.2)*2.04*4.8","v":52.876799999999989},398566.65397575864,59.615999999999985,59.615999999999985,417100.8602954626,396803.08,66.355199999999982,436511.25]
[5300,5300,{"$f":"(B130/1000-0.2)*2.04*5.1","v":53.060399999999994},399328.22081742313,59.822999999999986,59.822999999999986,417862.42713712697,397495.37,66.585599999999985,437272.5]
[null,5600,{"$f":"(B131/1000-0.2)*2.04*5.1","v":56.181599999999989},416913.70553839201,63.341999999999985,63.341999999999985,435974.06391099241,414436.68000000005,70.50239999999998,455908.95]
[5600,5600,{"$f":"(B132/1000-0.2)*2.04*5.4","v":59.486399999999996},435260.75710102532,67.069999999999993,67.069999999999993,454847.26752652216,431556.68000000005,74.650000000000006,474741.75]
[]
["Цены на оборудование ТМ «POLAIR», указанные в настоящем прайс-листе являются рекомендованными и могут отличаться от розничных цен у наших дилеров и региональных представителей."]