Уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука проникающего шума, создаваемые оборудованием TM POLAIR в залах предприятий общественного питания и торговых залах,

соответствуют нормам, указанным в СН 2.2.4/2.1.8.562-96

и не превышают значений указанных в таблице шумовых характеристик.

| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквива-лентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука L А макс. , дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |